ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА

УЗЛА УЧЕТА ГАЗА

.

Наименование объекта и его адрес

- Основные объекты газопотребления:

.

- Установленное газопотребляющее оборудование:

.

марка и количество мощность

- Режим работы (сезонно, круглосуточно, равномерно, посменно)

.

(Максимальный расход: при работе всех газопотребителей при максимальной мощности, минимальный расход: при работе одного газопотребителя при 30% мощности).

(*) 4. Диаметр газопровода: _____ мм.

(*) 5. Расход газа (приведенный к нормальным условиям):

Qmin – ______ нм3/час, Qmax – ______ нм3/час.

(*) 6. Избыточное давление газа, в месте установки расходомера:

Pmin – ______ МПа, Рmax – ______ МПа.

(*) 7.  Температура газа:

Т min – ______ ºС, Тmax – ______ ºС.

(*) 8. Тип газа: (Природный, попутный, чистый):                                                .

9. Плотность газа в нормальных условиях (ρ) _____

(*) 10. Место установки: (уличное, помещение)                                                 .

Составил: ______________________________________________ /_______________/

(должность, ФИО)                                                                     (подпись)

(*) Пункты с данной отметкой заполнять обязательно.